РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРЯБКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Старая Рябка

от «  5» августа  2022 г.                                                                                              № 53

# Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Старорябкинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2032 гг.

# В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, приказом Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 23.11.2004 г.№261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Старорябкинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрация Старорябкинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

# 1. Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Старорябкинского сельского  поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2032 гг. утвердить (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования  в газете  «Сельский  вестник» Старорябкинского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района.

Глава Старорябкинского сельского поселения

Краснослободского муниципального района                                      Е.В.Цыганова

| Приложение №1 к Постановлению Администрации Старорябкинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 53 от 5 августа 2022 г. Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Старорябкинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2032гг. СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| 1. | Паспорт программы 3 Введение 5 Экономическая характеристика Старорябкинского сельского поселения 8 |  |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры | 11 |
|  | 2.1 Существующая система водоснабжения | 11 |
|  | 2.2 Электроснабжение | 12 |
|  | 2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Старорябкинского сельского поселения и перспектива ее развития | 12 |
| 3. | Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 13 |
|  | 3.1 Перспективная схема водоснабжения | 13 |
|  | 3.2. Перспективная схема электроснабжения | 13 |
|  | 3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов | 14 |
|  | 3.4 Перспективная схема газоснабжения | 14 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 15 |
|  | 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 15 |
|  | 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 16 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 16 |
|  | 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Старорябкинского сельского поселения 2022-2032 годы (в ценах 2022) | 16 |
|  | 5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Старорябкинского сельского поселения 2022-2032 годы (в ценах 2022) 5.3 Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Старорябкинского сельского поселения 2022-2032 годы (в ценах 2022) | 17 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 19 |

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Старорябкинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2032гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик Программы | - администрация Старорябкинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Старорябкинского сельского поселения |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Старорябкинского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Старорябкинского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Старорябкинского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022– 2032гг. |
| Мероприятия Программы | 1 Реконструкция сетей водоснабжения 3,5 км 2. Строительство водонапорных башен 2 шт. 3. Модернизация уличного освещения, основанная на установке новых светильников. 4. Проектирование системы сбора ТБО 5.Капитальный ремонт сетей электроснабжения. 6.Установка баков ТБО. В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Старорябкинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Старорябкинского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАРОРЯБКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЛОБОДСКОГО РАЙОНА

Краснослободский муниципальный район, в состав которого входит Старорябкинское сельское поселение, расположен в северо-западной части Республики Мордовия. Краснослободский район граничит на севере – с Ельниковским, на востоке – со Старошайговским, на юго-востоке – с Кадошкинским, на юге – с Ковылкинским, на западе – с Атюрьевским, на северо-западе – с Темниковским.

Старорябкинское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

Старорябкинское сельское поселение расположено в центральной части Краснослободского района.

Рельеф

Рельеф Краснослободского района равнинный, центральная часть района характеризуется как низинная. На участке между г. Краснослободск и с. Старая Рябка распространены болота. Рельеф западной части района более высокий и крутой (абсолютные отметки от 200 м до 220 м), восточная же часть не отличается резко абсолютными отметками, но территория более пологая. Можно сделать вывод, что практически вся территория района подвержена развитию оползневых процессов. В центральной и восточной частях исследуемой территории оползни, возможно, возникают из-за действия подземных вод, их близкого расположения к поверхности. В восточной части оползни могут развиваться из-за крутых склонов вдоль долин рек Мокши и Уреи, а также более мелких речек.

Климат

Климат Краснослободского района умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Ниже приведены климатические характеристики по данным СНиП 23-01-99 (Строительная климатология, Москва, 2000), для г. Саранска.

Таблица 1 – Температурный режим.

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t o | -12,3 | -11,7 | -5,9 | 4,8 | 13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 | 11,6 | 4,1 | -3,0 | -8,7 | 3,9 |

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум – 44°С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток –34°С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99, табл. №№2, 3, преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.

Для построения розы ветров в таблице приведены повторяемости ветра и штилей в различные периоды года (в %).

По количеству выпадающих осадков Старорябкинское сельское поселение расположено в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Республики Мордовия изменяется несущественно.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

Водные ресурсы

Территория Краснослободского района относится к бассейну р. Мокша. Мокша, вторая по величине река Мордовии, является правым притоком Оки. Наиболее крупные притоки Мокши на территории Мордовии - Исса, Сивинь, Уркат, Сатис, Урей, Большой Аксел.

Гидрографическая сеть Старорябкинского  сельского поселения представлена  р. Рябка

Реки бассейна Мокши, расположенные в Окско-Донской низменности, протекая в условиях равнинного рельефа, образуют широкие долины с хорошо развитыми поймами и надпойменными террасами. Они имеют преимущественно спокойное течение и в летний период несколько полноводнее.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летнее-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30%.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая – начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора-два месяца, в отдельные годы больше. Максимум весеннего половодья наступает обычно в первой половине апреля, на реках с более крупными водосборами несколько позднее – во второй его половине.

Летне-осенняя межень устанавливается обычно к середине мая–первой половине июня. Заканчивается летне-осенняя межень в середине сентября, октябре и очень редко в ноябре. Продолжительность межени в разные годы различна  и изменяется в широких пределах – от 60 до 180 дней.

Минимальный сток на реках наблюдается в период летне-осенней и зимней межени. Наименьший сток обычно бывает в зимний период.

Большую часть искусственных водоемов составляют пруды, созданные на балках, оврагах и в верховьях рек. Назначение их в основном мелиоративное и противоэрозионное. Используются они так же для рыборазведения.

Искусственные водоемы – водохранилища являются водоемами комплексного использования. Все водохранилища сезонного регулирования, с земляными низконапорными плотинами.

Все пруды созданы для орошения, но в настоящее время пруды и водохранилища в мелиоративных целях (для орошения земель) в основном не используются, а служат только для рекреации и любительского рыболовства.

Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

Геологическое строение, тектоника

Район располагается в пределах восточной части Русской равнины. В геологическом строении территории принимают участие осадочные породы палеозойского, мезозойского, кайнозойского возраста.

Палеозойские породы включают девонские, каменноугольные пермские образования. На территории района распространены каменноугольные отложения, которые выходят на дневную поверхность в долинах рек Мокша (северная часть района) и Сивини (восточная часть района). На всей остальной территории каменноугольные отложения перекрыты более молодыми образованиями. Каменноугольные образования представлены доломитизированными известняками и доломитами, в разной степени трещиноватые, наблюдаются прослои глин и мергелей.

Мезозойские отложения представлены на территории района меловой и юрской системами. Юрские отложения распространены в центральной части района, в бассейнах рек Мокша и Сивинь, а также вдоль рек Кивчей и Урей. Представлены глинами, песками, алевритами с прослоями мергелей, песков и глинистых сланцев. Выходят на поверхность по крутым склонам р. Мокша.

Меловые отложения слагают междуречные пространства Краснослободского района, представлены глинами, песками и песчаниками с прослоями мергелей и песка, конгломератами, опоками.

Кайнозойские отложения представлены породами неогенового возраста. Неогеновые накопления распространены в западной части исследуемого района и представлены песками и глинами.

Четвертичные отложения представлены на всей территории района. Они повсеместно перекрывают коренные породы. По возрасту четвертичные отложения подразделяются на нижне-, средне-, верхнечетвертичные и современные (голоценовые) образования.

Нижнечетвертичные отложения слабо изучены на территории района. Более хорошо исследованы аллювиальные, озерные, элювиально-делювиальные образования, которые вскрыты отдельными скважинами в долинах крупных и средних рек.

Среднечетвертичные отложения вскрыты в древних эрозионных врезах долин рек Мокша и Сивинь. Они включают аллювиальные, озерные и делювиальные, моренные, озерно-ледниковые и флювиогляциальные образования. Ледниковые отложения наиболее распространены в бассейне Мокши (центральная часть исследуемого района), они сильно изменены, особенно левобережье Мокши экзогенными процессами, конкретно действием оползневых процессов.

Флювиогляциальные отложения распространены в северо-восточной части района, они представлены серыми, светло-коричневыми кварцевыми песками разной крупности с прослоями песчаных глин.

Аллювиальные и элювиально-делювиальные отложения образуют надпойменные террасы рек Мокши и Сивини и других рек, слагают прилегающие междуречные пространства. Представлены галькой местных пород в мелких кварцевых песках с прослоями глины.

Наибольшее распространение среди голоценовых образований на территории района имеют делювиальные отложения. Они формируются в результате действия безрусловых склоновых потоков, образующихся при падении атмосферных осадков и при таянии снега.

Таким образом, особенности развития территории Краснослободского района в неоген-четвертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно-ледниковой равнин.

Водно-ледниковые и вторичные моренные равнины существенно различаются по морфологии склонов. Если в первых преобладают пологие и слабо расчлененные склоны, то во вторичных моренных равнинах значительна доля крутых склонов, сильно расчлененных овражно-балочной сетью. Склоны имеют выпукло-вогнутый профиль.

Наиболее крупной речной долиной района является Мокшинская. В морфологии долин прослеживается асимметричность – правые склоны, как правило, крутые и высокие, но в долине встречается такое, что левые склоны более крутые и высокие.

Население и населенные пункты Старорябкинского сельского поселения.

В состав Старорябкинского сельского  поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия входят следующие населённые пункты:

- с.Старая Рябка

-с.Мордовские Полянки

-с.Новое Зубарево

- д.Шапкино

- д.Нагорное Шенино

Площадь сельского поселения – 59 473 кв.км.

Население составляет на 1 января 2022 года 502 человек.

Таблица 2. Общая численность населения МО в 2022 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Старая Рябка | 100 | 84 | 15 | 149 | 17 | 3 |
| с.Мордовские Полянки | 45 | 55 | 8 | 60 | 28 | 4 |
| с.Новое Зубарево | 77 | 71 | 16 | 96 | 35 | 1 |
| д.Шапкино | 40 | 29 | 3 | 30 | 35 | 1 |
| д.Нагорное Шенино | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Итого: | 262 | 240 | 42 | 335 | 116 | 9 |

Экономическая характеристика Старорябкинского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В экономике сельского поселения  сельское хозяйство занимает ведущую роль.

В Старорябкинском сельском поселении земли сельскохозяйственного назначения занимают существенные территории. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы.

Таблица 3 - Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | от 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ООО «Плодовоягодный питомник»ПСХ«Старорябкинское» | 431296,РМ, Краснослободский район, с. Старое Синдрово | Растениеводство и животноводство |  |  |  |  | + |

б) Образование

В сельском поселении отсутствуют  дошкольные  и общеобразовательные   учреждения.

в) Транспорт

Автомобильный транспорт

В состав транспортной системы Старорябкинского  сельского поселения входит автомобильный транспорт.

По территории Старорябкинского сельского поселения проходят автомобильные дороги  местного значения. Центральные улицы населенных пунктов Старорябкинского  сельского поселения имеют асфальтовое покрытие. Осуществляются автобусные перевозки. Имеется регулярное автобусное сообщение до села Старая Рябка и деревни Шапкино.

В целом, уровень благоустройства дорог поселения удовлетворительный , большая часть дорог асфальтирована, но есть дороги с  асфальтированном покрытии нуждается в  ремонте.

Гаражи для хранения личных автомобилей жителей индивидуальных домов размещаются на приусадебных участках.

Есть станция технического обслуживания автомобилей, которая  размещена на приусадебном участке.

г) Торговля

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства Планом социально-экономического развития Старорябкинского сельского поселения определены:

- Производство, заготовка и переработка с/х продукции;

- Производство товаров народного потребления;

- Оказание платных услуг населению;

- Торговля и общественное питание.

В целом, малое предпринимательство может занять достойное место в экономике Старорябкинского  сельского поселения, проникая в различные отрасли промышленности и сферу услуг. Совокупная доля налоговых поступлений в бюджет сельского поселения может возрасти до 20% (при росте в 5-10% в объемах производства на предприятиях малого бизнеса).

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Старорябкинском сельском поселении имеется 3 магазина.

Таблица 4 - Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | от 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ИП Сайкина Л.Ф. |  | Торговля | + |  |  |  |  |
| 2 | ИП Якунин В.В. |  | Торговля | + |  |  |  |  |
| 3 | ООО»Старосиндровское» |  | Торговля | + |  |  |  |  |

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье

Жилой фонд сельского поселения составляет 20 400 кв. м

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками. На территории поселения находится 502 домов.

е) Водоснабжение

Источником водоснабжения Старорябкинского сельского поселения являются подземные воды.

Схема водоснабжения населенных пунктов следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в водонапорные башни (высота стволов башен – 18и 25 м), из которых далее поступает в сеть к потребителям.

Жители д.Нагорное Шенино пользуются водой из   индивидуальных колодцев.

Все остальное население Старорябкинского сельского поселения полностью обеспечены индивидуальным водопроводом.

ж) Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Краснослободского района, осуществляется от центров питания энергосистемы ПАО «Россети Волга» -«Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ, 110 кВ.

з) Газоснабжение

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы, важнейшим из которых является «Уренгой-Помары-Ужгород».

Сельское население газом обеспечено все население.

Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 30 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Старорябкинского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 5 - Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Старая Рябка | 115 | 2 |  | - | 3 | - |
| с.Мордовские Полянки | 87 | - |  | - | 1 | - |
| с.Новое Зубарево | 158 | 1 |  | - | 2 | - |
| д.Шапкино | 121 | 1 |  |  |  | 1 |
| д.Нагорное Шенино | 21 |  |  |  |  |  |

Таблица 6 - Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед. изм. | 2022г. | 2026г. | 2028г. | 2030г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | тыс. кв.м | 20,4 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности |  | - | - | - | - | - |
| 3 | В частной собственности |  | 20,4 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 |
| 4 | Площадь общежитий |  | - | - | - | - | - |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением |  | 19,6 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,6 |
| 7 | Централизованной канализацией |  | - | - | - | - | - |
| 8 | Централизованным электроснабжением |  | 20,4 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 |
| 9 | Природным газом |  | 19,6 | 20,0 | 21,0 | 21,2 | 21,4 |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  | - | - | - | - | - |

Основные мероприятия программы

Таблица 7

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| 1 | Реконструкция сетей электроснабжения | 10 |
|  |  | 10 |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения | 5862,5 |
| 2 | Строительство водонапорных башен | 1180 |
|  | ИТОГО | 7042,5 |
| ТБО |
| 1 | Приобретение и установка контейнера емк. 1,1куб.м. - 4 ед. | 52 |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 5куб.м – 2 ед. | 40 |
|  | ИТОГО | 92 |
|  | ВСЕГО по Старорябкинскому сельскому поселению | 7134,5 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

Источником водоснабжения Старорябкинского сельского поселения являются подземные воды. Часть жителей сельского поселения пользуются водой из индивидуальных колодцев.

Объекты системы водоснабжения Старорябкинского  сельского поселения стоят на учете, как бесхозные. Необходимо оформление и передача на баланс обслуживающей организации.

Состояние водопроводных сооружений и сетей неудовлетворительное.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Также необходимо выполнить реконструкцию водонапорных башен и артезианских скважин, и запроектировано строительство станции водоподготовки.

Кроме того, по скважинам, качество воды в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.3684-21, должны быть разработаны и реализованы меры по достижению показателей качества воды, соответствующих указанному выше документу.

Таблица 8 - Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, км | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старая Рябка | 2,7 | Асбест, полиэтилен | 50% | 110,63 |
| 2 | Мордовские Полянки | 2,4 | Асбест, полиэтилен - | 30% | 110 |
| 3 | Новое Зубарево | 5,5 | Чугун, полиэтилен | 60% | 110,63 |
| 4 | Шапкино | 2,5 | Асбест | 60% | 110 |

Таблица 9

Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоит на учете как бесхозные |  |  |  |

2.2 Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Старорябкинское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями сельского поселения осуществляется на напряжение 10 кВ. Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение сельского поселения.

Техническое состояние электрических сетей Старорябкинского сельского поселения удовлетворительное.

2.3 Существующая система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов Старорябкинского сельского поселения и перспектива ее развития

На территории Старорябкинского  сельского поселения находятся места (контейнерные площадки) для сбора ТКО от населения.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

-твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспектив  социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Мероприятия по улучшению  системы  водоснабжения:

- подключение водозаборных узлов водопроводных сетей в населенных пунктах  сельского поселения;

- совершенствование системы учета расхода с  системы водоснабжения.

В рамках данной Программы следующие мероприятия планируются:

- Строительство водонапорных башен 2 шт.,

- Замена сетей водоснабжения с наибольшей степенью износа 2,0 км..

Целью всех мероприятий объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса добычи и передачи потребителям воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Старорябкинского сельского поселения.

Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Используются  артскважины в селах сельского поселения.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

3.2 Перспективная схема электроснабжения

Рост электрических нагрузок на расчетный срок возможен и обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Имеет также  большое значение реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•	приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•	рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•	обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

•	сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•	эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•	совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•	ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•	гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

В рамках программы развития планируется капитальный ремонт линий электропередач в  селах сельского поселения, проектирование системы уличного освещения.

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Приоритетными направлениями в реализации Программы в сфере обращения с ТКО является:

- принятие мер по оздоровлению окружающей среды, выполнить природоохранные мероприятия и работы, направленные на устранение последствий загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

- предотвращение негативного воздействия техногенных факторов на население, окружающую среду и обеспечение экологической безопасности;

- предотвращение образования отходов;

- снижение количества образующихся отходов;

- повышение комфортности проживания жителей путем внедрения современных технологий сбора и вывоза ТКО;

- повышение эффективности сбора и вывоза ТКО (замена контейнерного парка на евроконтейнеры);

- внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- экологическое воспитание жителей по внедрению раздельного сбора.

Территория Старорябкинского сельского поселения местами (контейнерными площадками) для сбора ТКО оборудована не в полном объеме, на настоящее время общее число контейнеров на территории поселения составляет 16 шт, вместимостью 1,1 м3, запланированы дополнительные мероприятия к реализации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:

- установка контейнеров  для сбора ТКО от населения в деревне Шапкино в количестве 4 штук, вместимостью 1,1 м3.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений. Применение природного газа  в жилых домах  в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего сельского поселения , в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное направление использования (приготовление пищи, отопление, технология) |  |  |
| 2 | Промышленность (предприятия, расходы) | 1 |  |
| 3 | Протяженности (Г1, Г2, Г3) | 14 119 м |  |
| 4 | Подземно, надземно |  |  |
| 5 | Материал труб | металл |  |
| 6 | Наличие аварийных участков | нет |  |
| 7 | Планирование нового строительства, реконструкции | нет |  |
| 8 | Количество пунктов редуцирования, износ |  |  |
| 9 | Акты обследования технического состояния сетей | удовлетворительное |  |
| 10 | Анализ платежеспособности |  |  |
| 11 | Диспетчеризация |  |  |

Мероприятия на перспективу по проектированию, ремонту и/или модернизации системы газоснабжения в Старорябкинском  сельском поселении не разрабатывались в связи с отсутствием проблемных показателей.

### Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

### Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

### 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Старорябкинского сельского поселения 2022-2032 годы (в ценах 2022)

### Таблица 11

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство водонапорных башен | Снижению затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения | 2 шт. | 1180 | 2022-2032 | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения | Средства федерального, регионального бюджета, бюджета МО, внебюджетных источников |
| 2 | Замена сетей водоснабжения с наибольшей степенью износа | Снижению затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения | 3,5 км. | 5862,5 | 2022-2032 | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения | Средства федерального, регионального бюджета, бюджета МО, внебюджетных источников |
|  | Итого |  |  | 7042,5 |  |  |  |

5.2  Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов Старорябкинского сельского поселения на 2022-2023 годы(в ценах 2022)

Таблица 12

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор и вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1куб.м – 4 шт. | 52 | 2022-2032 | Средства местного бюджета |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 5куб.м – 2 шт. | 40 | 2022-2032 | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  | 6 шт. | 92 |  |  |

### 5.3 Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Старорябкинского сельского поселения 2022-2032 годы (в ценах 2022)

### Таблица 13

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт линий электропередачи | Снижение бюджетных расходов на электроэнергию и улучшение качества освещения |  | 10 | 2022-2032 | Внебюджетные средства-средства ОАО « МРСК Волги»-ОАО «Мордовэнерго» |
| 2 | Модернизация уличного освещения, основанная на установке новых светильников | Снижение бюджетных расходов на электроэнергию и улучшение качества освещения |  | 200,0 | 2022-2032 | Средства бюджета МО, внебюджетных источников |
|  | Итого |  |  | 210,0 |  |  |

### 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2022 - 2032 годы составляет 3150тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблице 18.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2022 – 2032годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2022 - 2032 годы (тыс. руб.)

Таблица 14

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства регионального уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 7042,5 | 2429,7 | 2429,7 |  | 70,4 | 2112,7 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 92 | - | 92 | - |  | - |
|  | Всего по программе | 7134,5 | 2429,7 | 2521,7 |  | 70,4 | 2112,7 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2022 - 2032 годы (тыс. руб.)

Таблица 15

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 7042,5 |  | 704,2 | 704,2 | 704,2 | 704,2 | 704,2 | 704,2 | 704,2 | 704,2 | 704,2 | 704,7 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 92,0 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов развития системы энергоснабжения | 210,0 | 110,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 7344,5 | 143,0 | 727,2 | 727,2 | 727,2 | 704,2 | 704,2 | 704,2 | 704,2 | 704,2 | 704,2 | 704,7 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2022 - 2032 годы (тыс. руб.)

Таблица 16

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 7042,5 | 2429,7 | 2429,7 |  | 70,4 | 2112,7 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 92,0 | - | 92,0 | - | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов развития системы энергоснабжения | 210,0 | - | - | - | 200,0 | 10,0 |
|  | Всего по Программе | 7344,5 | 2429,7 | 2521,7 |  | 270,4 | 2122,7 |

### Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 400 «О формировании  индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.